### Sonda de nível de enchimento

Estrutura

Figura Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.-1: Sonda de nível de enchimento

| Nº | Descrição | Nº | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Recipiente tubular | 2 | Sonda de nível de enchimento |

Funcionamento

O sensor do nível de enchimento mede o nível de enchimento no recipiente.

Dependendo do tamanho do recipiente tubular são instaladas duas ou mais sondas de nível de enchimento.

Com a ajuda da medição do nível de enchimento, a válvula de regulagem do produto regula a entrada de fluídos no recipiente com o objetivo de manter o nível do recipiente constante conforme especificado pelo processo no caso de capacidades de enchimento alteradas.

|  | No esquema de tubulação podem ser identificados dispositivos de medição com a legenda do fluxograma; veja capítulo “Dados técnicos”, item “Operação”. |  |
| --- | --- | --- |