### Medidor de condutividade

Estrutura

Figura Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.-1: Medidor de condutividade

| Nº | Descrição | Nº | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tubulação de fluídos | 2 | Dispositivo de medição de valor de referência |

Funcionamento

O medidor de condutividade registra a condutividade elétrica do fluido na tubulação.

A partir da condutividade, o controle reconhece e monitora os estados operacionais e procedimentos.

|  | No esquema de tubulação podem ser identificados dispositivos de medição com a legenda do fluxograma; veja capítulo “Dados técnicos”, item “Operação”. |  |
| --- | --- | --- |