### Dispositivos de monitoramento

#### Sensor de pressão

Estrutura

Figura 3-15: Sensor de pressão

| Nº | Descrição |
| --- | --- |
| 1 | Sensor de pressão |

Funcionamento

O sensor de pressão determina a pressão do meio no tubo. O sistema de controle detecta e monitora as condições e processos operacionais com base na pressão.