### Tecnologia de medição

#### Sensor de pressão

Estrutura

Figura 3-48: Sensor de pressão

| Nº | Descrição | Nº | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tubulação de fluídos | 2 | Sensor de pressão |

Funcionamento

O sensor de pressão registra a pressão dos fluidos na tubulação.

Com base na pressão, o controle identifica e monitora os estados de operação e os processos.

|  | No fluxograma os sensores de pressão podem ser identificados através das abreviações PR, para “Pressure Registration”. |  |
| --- | --- | --- |