#### Sensor de temperatura

Estrutura

Figura 3-19: Sensor de temperatura

| Nº | Descrição | Nº | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Soquete | 2 | Sensor de temperatura |

Funcionamento

O sensor de temperatura registra a temperatura do meio no tubo.

A CPU detecta e monitora as condições e processos operacionais com base na temperatura.