### Elemento de comando "Confirmar falha"

Figura Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.-1: Elemento de comando "confirmar falha"

| Tipo | Denominação | Funcionamento |
| --- | --- | --- |
| Botão de pressão luminoso | CONFIRMAR FALHA | Acionar após eliminação da falha. Restaura uma falha eliminada. |