### Conexão de vapor para filtros de gás de pressurização

Figura Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.-9: Conexão de vapor no manifold de válvulas

| Nº | Descrição | Nº | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Conexão de vapor | 2 | Redutor de pressão |
| 3 | Cartucho de filtro |  |  |

A conexão de vapor para esterilização de filtros de gás pressurizado está localizada no manifold de válvulas.

A pressão pode ser regulada manualmente usando o redutor de pressão. O cartucho de filtro limpa o vapor antes deste ser levado aos filtros de gás pressurizado.

Para as definições de vapor, veja a informação no capítulo “Dados técnicos”.