#### Medidor de Vazão

Estrutura

Figura 3-16: Medidor de Vazão

| Nº | Descrição | Nº | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Eletrônica | 2 | Corpo de medição |
| 3 | Conexão |  |  |

Funcionamento

O medidor de vazão determina a quantidade de mídia fluindo pela tubulação em um período definido.

A CPU detecta e monitora as condições operacionais e os processos com base no fluxo.