#### Manômetro

Figura 3-17: Manómetro

O manômetro registra a pressão dos meios na tubulação.

A pressão serve para reconhecer e monitorar as condições e procedimentos operacionais.

|  | Os manômetros podem ser identificados no plano P & ID pelo PI, a abreviação de "Pressure Indicator". |  |
| --- | --- | --- |