## Equipamento de medição, controle e regulação

### Armário de distribuição

Figura 3-11: Vista frontal do armário de distribuição

| Nº | Descrição | Nº | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Painel de controle | 2 | Interruptor de parada de emergência |
| 3 | Interruptor principal, alimentação de tensão | 4 | Interruptor principal, fonte de alimentação ininterrupta (UPS) |
| 5 | Dispositivo de registo de dados | 6 | Ar condicionado |

Funcionamento

O armário elétrico conectado à fonte de fornecimento de energia da fonte de alimentação da máquina. O gabinete de distribuição fornece utilitários para a CPU e os consumidores.

O registrador de dados registra os sinais, "fluxo", "temperatura” e “condutividade”. Para obter informações sobre as funções e como operar qualquer dispositivo, consulte o manual de instruções do dispositivo localizado nos porta documentos dentro do armário elétrico.

Para informações detalhadas sobre o equipamento de sinalização, consulte a seção "Equipamento de sinalização" do capítulo "Operação". Para obter informações detalhadas sobre os controles do operador, consulte o capítulo de operação.

### Controle da máquina

Um controlador programável (PLC) controla os processos da máquina.

O painel de controle exibe os processos e a operação.

Os sinais e valores medidos necessários para o controle são registrados por sensores.

Um controlador logico programável ativo os atuadores, por exemplo, a atuação de válvulas, motores e bombas.

Os componentes elétricos e pneumáticos necessários para eles estão localizados no gabinete de controle da máquina, nas caixas no local ou nos grupos de válvulas.

### Setpoints e limites

Os sistemas controlam o processo de acordo com os valores nominais predeterminados.

- Os valores nominais e limite que não dependem da fórmula usada são divididos nos seguintes grupos no controle:

- Valores nominais e valores-limite gerais

Os operadores e / ou profissionais de manutenção estão autorizados a ajustar e modificar esses valores.

- Valores especiais e valores limite

Apenas a equipe do KHS está autorizada a ajustar e modificar esses valores.

- Os valores nominais e limite que dependem da fórmula usada estão todos juntos na fórmula em questão. Os operadores e / ou profissionais de manutenção estão autorizados a ajustar e modificar esses valores.

Os valores nominais e limite podem ser ajustados e / ou modificados no terminal do operador.

|  | Se os valores nominais e limite forem modificados, o comportamento do sistema ou as características dos produtos acabados que serão fabricados também será alterado. Os valores nominais e limite só devem ser ajustados e / ou modificados se as possíveis consequências forem claras. Em caso de dúvida, a KHS deve ser sempre consultado. Antes de modificar qualquer coisa, os valores atuais devem ser anotados, para que seja possível retornar a máquina ao seu estado original, se necessário |  |
| --- | --- | --- |