#### Sensor de nível

Dois sensores de nível são instalados nos tanques com a finalidade de verificar o nível de enchimento.

O sensor de nível instalado na posição superior avisa o nível de enchimento máximo. O sensor de nível instalado na posição inferior avisa o nível de enchimento mínimo. Se o nível de enchimento ficar abaixo do nível mínimo, o sensor de nível envia um sinal para central de comando e a bomba é ligada, ou a bomba em funcionamento é desligada.

|  | Sensores de nível podem ser identificados no plano P & ID pela abreviação LS para "Level Switch". |  |
| --- | --- | --- |