### Medidores de vazão

Estrutura

Figura Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.-1: Medidor de vazão

| Nº | Descrição | Nº | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sensor de medição | 2 | Carcaça |
| 3 | Cobertura do medidor |  |  |

Funcionamento

Os medidores de vazão registram na alimentação de fluídos o volume de fluídos por unidade de tempo (fluxo volumétrico).

Com base na medição de vazão, o controle identifica e monitora os fluxos dependentes dos processos.

|  | No esquema de tubulação podem ser identificados dispositivos de medição com a legenda do fluxograma; veja capítulo “Dados técnicos”, item “Operação”. |  |
| --- | --- | --- |