| Especificação | Valor | Unidade |
| --- | --- | --- |
| Ar comprimido | 6 - 8 | bar (g) |
| Água | 3 - 4 | bar (g) |
| Vapor | 4 - 6,5 | bar (g) |
| Avanço CIP | 3,5 | bar (g) |
| Retorno CIP | 1 | bar (g) |
| Alimentação de concentrado |  | bar (g) |